Racibórz, dnia 31 października 2019 r.

PZ/P1/2019

# WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW

Zamawiający otrzymał od wykonawcy zapytanie dotyczące Instrukcji dla Oferentów                     w postępowaniu, które nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), p.n. „Zakup i dostawa aparatury                                            oraz sprzętu medycznego” o treści:

Pytania do pakietu nr 2 – Łóżko do intensywnej opieki medycznej – 1 sztuka:

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej opieki medycznej, które posiada cztery koła jezdne o średnicy 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady, dźwignie centralnej blokady kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej opieki medycznej, które nie posiada listew ze stali nierdzewnej do mocowania wyposażenia?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu w przypadku wystąpienia awarii usunięcia uszkodzenia z 2 dni do 3 dni roboczych liczonych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy dla pakietu nr 2?

Odpowiedzi:

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający wyraża zgodę.

Prezes Zarządu Fundacji

31.10.2019r.

Jan Kuliga