Racibórz, dnia 7 listopada 2019 r.

PZ/P1/2019

# WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW

Zamawiający otrzymał od wykonawcy zapytanie dotyczące Instrukcji dla Oferentów                     w postępowaniu, które nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), p.n. „Zakup i dostawa aparatury                                            oraz sprzętu medycznego” o treści:

Pytania do pakietu nr 1 – Kardiotokograf – szt. 1

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat KTG z wartością natężenia emitowanej fali US ≤ 20mW/cm2 ?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat KTG z wózkiem wyposażonym                                      w koszyk na akcesoria zamiast szuflady?

Odpowiedzi:

- Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytania do pakietu nr 4 – Pulsoksymetr noworodkowy – szt. 1

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr z pomiarem pulsu w zakresie 30-250 bpm?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr bez wyświetlania na ekranie jakości sygnału ani amplitudy pulsu? Oferowane urządzenie pozwala na wyświetlanie na ekranie krzywej saturacji, wartości cyfrowej saturacji i pulsu, wartości siły pulsu, słupka pletyzmograficznego, stanu naładowania akumulatora, statusu alarmów, aktualnego czasu, granic alarmowych oraz opcjonalnie krótkich trendów. Pozwala to na profesjonalny                                 i w pełni bezpieczny monitoring.

- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości wymaganych czujników jednorazowych, tj. ile czujników powinno zawierać jedno opakowanie (Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch opakowań)?

Odpowiedzi:

- Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

- Jedno opakowanie – 25 sztuk czujników jednorazowych, wymagane 2 opakowania.

Prezes Zarządu Fundacji

07.11.2019r.

Jan Kuliga