Racibórz, dnia 21 września 2015 r.

PZ/P1/2015

# WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW

Zamawiający otrzymał od wykonawcy zapytanie dotyczące Instrukcji dla Oferentów                     w postępowaniu, które nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), p.n. „Dostawa aparatury i sprzętu medycznego” o treści:

Pytania:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z zewnętrzną ramą? Łóżka bez zewnętrznej ramy przeznaczone są do intensywnej opieki medycznej, są to zazwyczaj łóżka wysokiej klasy sterowane elektrycznie. Zastosowanie tego rozwiązania w łóżkach o prostych funkcjach znacznie podwyższyłoby koszty zakupu.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości części plecowej 700 mm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości części centralnej 230 mm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości części udowej 360 mm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości części łydkowej 460 mm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości minimalnej leża od podłoża 400 mm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga                               w zakresie 0-16ᵒ?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji pozycji anty-Trendelenburga                       w zakresie 0-16ᵒ?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowych osłon elementów zewnętrznych konstrukcyjnych podwozia?

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu głównego                                      450 x 420 mm?

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 420 mm?

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z nie wyciąganą półka wewnątrz zamykanej szafki?

- Czy Zamawiający dopuści termin realizacji do 6 tygodni od podpisania umowy?

Odpowiedzi:

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający dopuszcza.

Prezes Zarządu Fundacji

Jan Kuliga