Racibórz, dnia 29 września 2015 r.

PZ/P1/2015

# WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW

Zamawiający otrzymał od wykonawcy zapytanie dotyczące Instrukcji dla Oferentów                     w postępowaniu, które nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), p.n. „Dostawa aparatury i sprzętu medycznego” o treści:

Pytania:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko tylko z segmentem pleców wypełnionym płytą tworzywową przezierna dla promieni RTG?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z główną konstrukcją łóżka wykonaną z profili                            o przekroju 4 x 2,5 cm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2150 mm, co nieznacznie różni się                           od parametru oczekiwanego?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża o wymiarach 820 / 200 /  360 / 530 mm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją funkcji elektrycznych za pośrednictwem pilota przewodowego i panelu centralnego?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-70°?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją oparcia pleców 90 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z krążkami odbojowymi o średnicy 70 mm,                               co w żaden sposób nie wpływa na ich funkcjonalność i skuteczność?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej obudowy podwozia, co w przypadku oferowanego łózka jest elementem zbędnym (podstawa łózka pozbawiona kabli, sterowników)?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej obudowy na zewnątrz konstrukcyjnych elementów w leżu od strony nóg oraz głowy, co jest parametrem zbędnym?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o parametrach równoważnych?

- Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedzi:

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający dopuszcza.

Prezes Zarządu Fundacji

Jan Kuliga